ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»

(ФГУП «ВНИИМС»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГУП «ВНИИМС»

______________А.Ю. Кузин

«___» _______________201    г.

#### ПРОГРАММА

вступительного экзамена в аспирантуру

по направлению 12.06.01

«Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии»

по специальности

05.11.15 «Метрология и метрологическое обеспечение»

(технические науки)

Москва

Программа подготовки к сдаче вступительных экзаменов предназначена для поступающих в аспирантуру ФГУП «ВНИИМС»

ВВЕДЕНИЕ

Программа включает в себя вопросы, изучаемые по специальности 05.11.15 «Метрология и метрологическое обеспечение» в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 12.06.01 «Фотоника, приборостроение. Оптические и биотехнические системы и технологии».

Метрология и метрологическое обеспечение – область научных, технических и нормативно-методических основ, необходимых для обеспечения единства и требуемой точности измерений. Новизна и значение научных и технических проблем данной специальности для экономики страны и развития метрологической инфраструктуры состоит в разработке новых и совершенствовании существующих методов и средств измерений, решении новых научно обоснованных организационных и методических проблем, направленных на обеспечение единства и требуемой точности измерений, а также устранение и исключение отрицательных последствий недостоверных результатов измерений.

Области исследований:

1. Создание новых научных, технических и нормативно-методических решений, обеспечивающих повышение качества продукции.

2. Совершенствование научно-методических, технико-экономических и других основ метрологического обеспечения для повышения эффективности секторов экономики страны.

3. Проведение фундаментальных научных исследований по изысканию и использованию новых физических эффектов с целью создания новых и совершенствования существующих методов и средств измерений высшей точности, развития эталонной базы Российской Федерации.

4. Совершенствование метрологической инфраструктуры  и системы обеспечения единства измерений в стране.

5. Разработка и внедрение новых государственных эталонов единиц величин, позволяющих существенно повысить единство и точность измерений.

Отрасль наук:

технические науки (разработка новых видов средств измерений, совершенствование методической и нормативной базы в области метрологии и метрологического обеспечения).

Основной целью вступительного экзамена в аспирантуру является проверка готовности применения имеющихся основных научно-практических знаний в области метрологии, необходимых для решения задач обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); метрологическому и нормативному обеспечению разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации продукции.

При подготовке к вступительному экзамену кандидат при поступлении в аспирантуру должен изучить действующую нормативно-правовую базу в области метрологического обеспечения в РФ, в том числе, Федеральный закон  «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ,   Стратегию развития системы обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года, а также ознакомиться с рекомендуемой литературой.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В АСПИРАНТУРУ

Поступающий в аспирантуру должен

### знать:

законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы в области метрологического обеспечения;

основы обеспечения единства измерений;

теоретические основы метрологии;

методы и виды измерений, способы достижения требуемой точности и надежности результатов измерений величин и параметров процессов;

порядок разработки и особенности применения средств измерений в соответствии с действующими государственными метрологическими нормами и правилами;

порядок разработки и применения нормативно-методических документов в области метрологического обеспечения;

методы и средства контроля качества продукции, организацию и технологию стандартизации,  метрологические нормы и правила для  проведения контроля и испытаний;

организацию и техническую базу метрологического обеспечения предприятия, правила проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки (калибровки) средств измерений, методики выполнения измерений;

порядок проведения метрологической экспертизы документации и изделий на всех стадиях их жизненного цикла;

системы качества, порядок их разработки, сертификации, внедрения и проведения аудита.

уметь применять:

контрольно-измерительную технику для метрологического обеспечения производства продукции и технологических процессов;

технологию разработки и аттестации методик выполнения измерений;

методы и средства поверки (калибровки) средств измерений, правила проведения метрологической и нормативной экспертизы документации;

методики выполнения измерений;

методы расчета экономической эффективности работ по  метрологическому обеспечению измерений при производстве продукции на всех стадиях жизненного цикла.

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

### Раздел 1. Научно-технические основы метрологии

  - Метрология как наука и деятельность, связанная с измерениями.

Роль метрологии в жизни общества: внутренние и внешние аспекты.  Сущность измерений. Основные понятия, связанные с объектами измерения. Единица величины, основной принцип измерения, результат измерения, погрешность и неопределённость результата измерения. Истинное и действительное значение измеряемой величины. Количественное представление измеряемых величин: размер, размерность и числовое значение. Безразмерные величины. Основное уравнение измерений. Понятие «единство измерений».

### 1.2. Величины и их единицы.

### Системы величин и системы единиц Понятия о принципах их образования, об основных и производных единицах, правилах их образования. Международная система единиц SI. Важнейшие производные единицы SI. Преимущества системы SI. Кратные и дольные единицы. Определения основных единиц SI. Эталоны и стандартные образцы состава, свойств и cтруктуры веществ и материалов.

### 1.3. Прослеживаемость результатов измерений.

### Хранение, воспроизведение и передача единиц величин. Классификация эталонов. Эталонная база Российской Федерации. Эталоны основных единиц SI, их состав, условия хранения и применения. Фундаментальные физические константы и эталоны. Эталоны и рабочие средства измерений. Измерительные шкалы. Способы передачи единиц величин – поверка и калибровка. Схемы передачи единиц величин - поверочные схемы и иерархические схемы передачи. Переход от единообразия мер к единству измерений.

1.4.  Измерения, математическая обработка и представление их результатов.

Наблюдение и измерение. Классификация измерений. Понятие погрешности и точности измерений. Погрешности измерений и причины их возникновения. Классификация погрешностей результатов измерений.

Требования к оценкам измеряемой величины. Основные законы распределения результатов и погрешностей измерений, наиболее часто используемые в метрологической практике. Идентификация законов распределения величин по результатам измерений. Обнаружение грубых погрешностей. Точечные  и интервальные  оценки истинного значения  измеряемой величины. Суммирование погрешностей результатов измерений. Обработка результатов прямых равноточных и косвенных измерений. Обработка результатов неравноточных рядов измерений. Обработка результатов совокупных и совместных измерений.

Неопределённость результата  измерения. Бюджет неопределённости. Характеристики неопределённости. Влияние погрешности и неопределённости результата измерения на качество измерений. Измерения и контроль.

1.5. Средства измерений и их метрологические характеристики.

Основные понятия, связанные со средствами измерения (СИ): классификация СИ, класс точности СИ, погрешность воспроизведения СИ размера величины. Метрологические характеристики СИ. Нормирование метрологических характеристик. Стандартизация в метрологии. Регулировка, градуировка, поверка и калибровка средств измерений. Парк средств измерений в Российской Федерации. Мониторинг состояния средств измерений на предприятии, в регионе, в стране.

Рекомендуемая литература

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008 года  №102-ФЗ

- Постановление Правительства РФ от 31 октября 2009 года №879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации»

- РМГ 29-2013. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения

- Кузнецов В.А., Исаев Л.К., Шайко И.А. Метрология.-М.: Стандартинформ, 2005

- Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия. Учебник.-М.: Изд-во Юрайт, 2016

- Кононогов С.А. Метрология и фундаментальные физические константы.-М.: ФГУП «Стандартинформ», 2008

- ГОСТ Р 54500.1-3 – 2011. Неопределённость измерения.

- РМГ 91-2009.ГСИ.Совместное использование понятий «погрешность измерения» и «неопределённость измерения». Общие принципы.

- ПМГ 96-2009. ГСИ. Результаты и характеристики качества измерений.

- ГОСТ Р 8.809-2012. ГСИ. Эталоны первичные государственные. Создание, утверждение, содержание и применение.

- ГОСТ 8.381 – 2009 . ГСИ. Эталоны. Способы выражения точности.

Раздел 2. Основы обеспечения единства измерений

2.1. Организационные основы обеспечения единства измерений.

Метрологическая инфраструктура страны, её функциональные особенности, цели и задачи. Государственные научные метрологические институты, их основные задачи. Государственные региональные центры метрологии как органы по реализации полномочий Росстандарта на территории Российской Федерации. Государственная служба мер и весов России. Государственные службы: времени, частоты и определения параметров вращения Земли; стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов; стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. Метрологические службы федеральных органов исполнительной власти. Метрологические службы юридических лиц, их цели и задачи.

2.2. Нормативно-правовые основы обеспечения единства измерений

Конституция Российской Федерации (статья 71), Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» (2008г.), постановления Правительства Российской Федерации по метрологии и метрологическому обеспечению, основополагающие стандарты Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ) как законодательная основа метрологической деятельности в стране по обеспечению единства измерений. Законодательная метрология. Гармонизация Международных Документов и Международных Рекомендаций МОЗМ с документами нормативно-правовой базы России. Термины и определения в сфере законодательной метрологии. Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

2.3. Метрологическое обеспечение измерений в производственной, социальной, научной и обороной сфере страны.

Общие сведения о метрологическом обеспечении. Понятие метрологического обеспечения измерений. Цели и задачи метрологического обеспечения на каждой стадии жизненного цикла изделия. Основы метрологического обеспечения: научные, нормативно-правовые, организационные и технические. Этапы реализации метрологического обеспечения (анализ результатов измерений, метрологическая экспертиза нормативно-технической документации). Особенности метрологического обеспечения в здравоохранении, торговле, в сфере безопасности и охраны окружающей среды. Анализ состояния измерений в стране – ключ для совершенствования метрологического обеспечения и обоснование для расширения  калибровочных и измерительных возможностей.

2.4. Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений

Формы осуществления государственного регулирования в области обеспечения единства измерений. Испытания в целях утверждения типа средств измерений. Утверждение типа стандартных образцов. Поверка средств измерений. Метрологическая экспертиза правовых актов Российской Федерации, стандартов, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов. Федеральный государственный метрологический надзор. Государственный метрологический контроль. Аттестация методик измерений. Особенности аккредитации в области обеспечения единства измерений.

Рекомендуемая литература

- Конституция Российской Федерации. – М.: Айрис-пресс,2011

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008 года №102- ФЗ

- Распоряжение Правительства РФ от 19 апреля №737-р об утверждении Стратегии обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года.

- Артемьев Б.Г., Лукашов Ю.Е. Справочное пособие для работников метрологических служб. М.: ФГУП «Стандартинформ», 2009

- Приказ Минпромторга России от 30.11.2009 года № 1081 «Об утверждении порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа»

- Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 года № 1815 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства поверки»

- ГОСТ 8.009-84. ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений

- Артемьев Б.Г., Лукашов Ю.Е. Справочное пособие для работников метрологических служб. М.: ФГУП «Стандартинформ», 2009

- ГОСТ 8.061-80. ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение.

- ГОСТ Р 8.563-2009. ГСИ. Методики (методы) измерений.

- ГОСТ 8.879-2014. ГСИ. Методики калибровки средств измерений. Общие требования к содержанию и изложению.

- ГОСТ Р 8.820-2013 ГСИ. Метрологическое обеспечение. Основные положения.

- ПМГ 92-2009. ГСИ. Метрологическая экспертиза проектов межгосударственных и национальных стандартов.

- ГОСТ Р ИСО 10012-2008. Менеджмент организации.Системы менеджмента измерений. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию.

- ГОСТ Р ИСО 5725-1-6-2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений (6 частей).

- Кузнецов В.А., Исаев Л.К., Шайко И.А. Метрология.- М.: Стандартинформ, 2005.

- ГОСТ Р 8.000-2015. Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения.

Раздел 3. Метрология в глобализации мировой экономики и торговле

Тенденции глобализации мировой экономики и их влияние на развитие метрологии и системы измерений. Соглашение Всемирной Торговой Организации по техническим барьерам торговле (ТБТ). Глобальная система измерений и роль международных и национальных метрологических организаций. Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ) и Стратегия МОЗМ.   Международные  органы Метрической Конвенции и их  стратегии. Региональные метрологические организации (PMО)  и Объединённый Комитет РМО и Международного Бюро мер и весов в рамках Договорённости о взаимном признании национальных эталонов и сертификатов измерений и калибровок, издаваемых Национальными метрологическими институтами (CIPM MRA). Международная кооперация по аккредитации лабораторий (ИЛАК). Деятельность Международной организации по стандартизации (ИСО) в области метрологии. Международная конфедерация по измерительной технике (ИМЕКО) и ее программа. Совместные решения Международных межправительственных метрологических организаций, ИЛАК и ИСО в области метрологии. Глобальные и региональные аспекты гармонизации в области законодательной метрологии. Применение международного опыта и разработок в отечественной системе обеспечения единства измерений. Влияние метрологии на национальную экономику и международную торговлю. Всемирный День метрологии и ежегодные девизы об измерениях в областях человеческой деятельности.

Рекомендуемая литература

- Кузнецов В.А., Исаев Л.К., Шайко И.А. Метрология. – М.: Стандартинформ, 2005.

- Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия. Учебник.- М.: Изд-во Юрайт, 2016.

- Международный Документ МОЗМ  D1 «Основные положения для закона по метрологии». – М.: изд-во АНО «РСК-Консалтинг», 2014.

- Асташенков А.И., Вишенков А.С. Международные и национальные организации по метрологии на рубеже 21-го века. - М.: ВНИИМС, 2000.

- Исаев Л.К. О международном документе – МОЗМ Д1 «Основные положения для закона по метрологии». Законодательная и прикладная метрология.- М.: ВНИИМС, 2014, №6.

- Договорённость (1999) о взаимном признании национальных эталонов, сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых национальными метрологическими институтами (CIPM MRA) cм. Сайт ВНИИМС «Международные документы».

- Межправительственное Соглашение о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений ( Республика Казахстан, Бурабай, 29.05.2015г.)

4. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

Как правило, в билетах экзаменующихся содержится четыре вопроса : три вопроса из разделов основных требований и один возможен от предполагаемого научного руководителя с учётом намечаемой темы аспиранта.

5. Рекомендуемая литература

Основная литература:

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008 года  №102-ФЗ

- Постановление Правительства РФ от 31 октября 2009 года №879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации»

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 737-р  об утверждении Стратегии обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года

- Приказ Минпромторга  России от  30.11.2009 г. №1081 «Об утверждении Порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа»

- Приказ Минпромторга   России от 02.07.2015 г. №1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства поверки»

- МИ 3290-2010.  ГСИ. Рекомендация по подготовке, оформлению и рассмотрению материалов испытаний средств измерений в целях утверждения типа

- ГОСТ 8.009-84. ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений

- РМГ 29-2013. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения.

- Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия. Учебник. – М.: Изд-во Юрайт, 2016.

- Исаев Л.К., В.Д.Малинский Обеспечение качества: стандартизация, единство измерений, оценка соответствия. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2001

- Артемьев Б.Г., Лукашов Ю.Е. Справочное пособие для работников метрологических служб. – М.: ФГУП «Стандартинформ», 2009.

- Кононогов С.А. Метрология и фундаментальные физические константы. – М.: ФГУП «Стандартинформ», 2008.

Дополнительная литература:

- Кузнецов В.А., Исаев Л.К., Шайко И.А. Метрология. – М.: Стандартинформ, 2005

- Исаев Л.К., Малинский В.Д. Метрология и стандартизация в сертификации. Учебное пособие. –М.: Изд-во стандартов, 1996.

- Заец Е.А. Применение стандартов ГОСТ Р ИСО 5725 при разработке, аттестации и стандартизации методик выполнения измерений. – Законодательная и прикладная метрология, №1, 2003.

- ГОСТ 8.061-80. ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение.

- ГОСТ Р 8.563-2009. ГСИ. Методики (методы) измерений.

- ГОСТ 8.753-2011. ГСИ. Стандартные образцы материалов (веществ). Основные положения.

- ГОСТ 8.879-2014. ГСИ. Методики  калибровки средств измерений. Общие требования к содержанию и изложению.

- ГОСТ 8.810-2-12. ГСИ. Стандартные образцы. Программа и методика определения метрологических характеристик.

- ГОСТ Р 54500.1-3 - 2011. Неопределённость измерения.

- ГОСТ Р 8.884-2015. ГСИ. Метрологический надзор, осуществляемый метрологическими службами юридических лиц. Основные положения.

- ГОСТ Р ИСО 5725-1-6-2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений (6 частей)

- ГОСТ Р ИСО 10012-2008. Менеджмент организации. Системы менеджмента измерений. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию.

- ПМГ 92-2009. Метрологическая экспертиза проектов межгосударственных и национальных стандартов.

- ПМГ 96-2009. ГСИ. Результаты и характеристики качества измерений.

- РМГ 91-2009. ГСИ. Совместное использование понятий «погрешность измерения» и «неопределённость измерения». Общие принципы.

Программу составил: научный руководитель направления по законодательной метрологии и методическому руководству в деятельности ГРЦСМИ, д.т.н., профессор                                               Л.К. Исаев

Программа рассмотрена и одобрена на заседании секции № 2 Научно-технического совета ФГУП «ВНИИМС». Протокол №      от

Начальник учебно-методического отдела аспирантуры и повышения квалификации

Е.В. Романова